Техническое задание

Лот 4/26/ЦЛМ

Ремонт средств измерений сторонними организациями

| № п/п | Параметры требований к услугам | Конкретные требования к услуге, указываемые Заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ПАО «НЕФАЗ», РБ, г.Нефтекамск, ул.Янаульская, владение.3 |
|  | Наименование услуг | Ремонт шумомера Октава 110А (далее – СИ) с устранением дефекта: «неисправность микрофона по причине физического износа», включая проведение послеремонтной поверки и выдачу нового паспорта (дубликата). |
|  | Цели оказания услуг | Соблюдение (выполнение) требования Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» : п.3 ст.1 и п.1 ст.13. |
|  | Основание | Техническое заключение 10-03-19-13 от 18 мая 2026 г. (Приложение 2) |
|  | Место оказания услуг | Территория Исполнителя |
|  | Срок и порядок оказания услуг | По заявке, в течение 2026г. Время оказания услуг должно составлять не более 15 рабочих дней с момента получения Исполнителем заявки от Заказчика. Услуги выполняются Исполнителем на основании письменной заявки Заказчика, в которой указывается перечень и количество передаваемых СИ. Услуги оказываются по Договору или Счету |
|  | Условия расчетов | По согласованию сторон. Стандартные условия расчетов – отсрочка 45 дней. |
|  | Стоимость услуг | В стоимость услуги могут не входить транспортные расходы. Обязанность по доставке СИ Исполнителю и обратно к Заказчику определяется индивидуально и в обязательном порядке фиксируются в коммерческом предложении. |
|  | Наличие разрешительных документов | Исполнитель должен иметь аттестат(ы) аккредитации с приложением(ями) к аттестату(ам) аккредитации сведений об области аккредитации. Приложение является неотъемлемой частью аттестата аккредитации в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, методологии и сертификации от 28.12.1995 № 95 «Об утверждении Правил по метрологии «Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц на право проведения калибровочных работ». |
|  | Привлечение субподрядчиков | Допускается, когда на этапе подачи заявок не выявился аккредитованный в нужной области Исполнитель. Если заявляются несколько участников, приоритет отдается выполнению работ силами Исполнителя. Обязательным условием к субподрядчику является наличие договора с аккредитованной в соответствующей области организации. |
|  | Требования к качеству оказываемых услуг | Услуги должны оказываться Исполнителем в соответствии с Уставом и на основании нормативно-технической документацией на СИ и утверждённой методикой поверки . По завершении оказания услуг должно быть оформлено свидетельство о поверке. |
|  | Порядок сдачи и приёмки оказания услуг | Передача средств измерений Заказчиком Исполнителю и Исполнителем Заказчику осуществляется по Акту приёма-передачи работ (услуг). Получение средств измерений производится полномочными представителями Заказчика. |
|  | Требования по объёму гарантий качества оказываемых услуг | Исполнитель гарантирует качество и безопасность используемых при оказании Услуг инструментов, приборов, приспособлений, эталонного оборудования в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими регламентами, утверждёнными в отношении данного вида инструментов, приборов, приспособлений, эталонного оборудования и наличие сертификатов соответствия, в случае если это предусмотрено законодательством РФ, технических паспортов, обязательных для данного вида инструментов, приборов, приспособлений, эталонного оборудования, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
|  | Требования по сроку гарантий на результаты услуг | Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг, работоспособность СИ после проведения поверки согласно их техническим и метрологическим характеристикам на протяжении всего межповерочного периода при условии соблюдении Заказчиком правил надлежащей эксплуатации СИ. |

Приложение 1

Сведения о средстве измерения

| № п/п | Наименование СИ | Кол-во, ед. | Год выпуска | Производитель | Номер в Госреестре СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шумомер зав. № А060163 | 1 | 2014 год | ООО "ПКФ Цифровые приборы", г. Москва | 32747-06 |

Приложение 2