Техническое задание

на ремонт стенового ограждения по оси Б эстакады выгрузки шасси.

- Общие требования

  - Требования к месту выполнения работ: работы по ремонту стенового ограждения эстакады выгрузки шасси выполняются на территории ПАО «НЕФАЗ» по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Янаульская д. 3.

  - Требования к срокам выполнения работ:

    - Начало выполнения работ: с момента заключения договора.

    - Окончание выполнения работ: в течение 6 мес.

  - Требования к условиям расчетов:

1.3.1 Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ Заказчиком. Оплата по договору производится за фактически выполненный объем работ, с учетом фактического расхода материалов, т.е. возможна корректировка количества материалов в сторону уменьшения (расчистка расценок от неиспользованных материалов, уменьшение завышенных норм расхода материалов).

  - Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам: Работы выполнять в соответствии с правилами и нормами, действующими на территории РФ:

- Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СП 48.13330.2019 Организация строительства. СНиП 12-01-2004

- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;

- СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций;

- МДС 53-1.2001 Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций;

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

-СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

- Приказ Минтруда России от 01.06.2015 № 336н об утверждении Правил по охране труда в строительстве и другие нормативные документы, действующие на территории РФ и РБ.

  - Требования к предмету закупки и Подрядчику:

    - Требования к предмету закупки:

1.5.1.1 Разработать проект производства работ, выполнить работы по ремонту стенового ограждения эстакады выгрузки шасси, в полном объеме и в календарный срок, в соответствии с техническим заданием, проектной и сметной документацией, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, в соответствии с требованиями нормативной документации.

1.5.2	Требования к Подрядчику:

1.5.2.1 Подрядчик является членом саморегулируемой организации. Предоставить копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

1.5.2.2 Подрядчик предоставляет информацию по опыту производства аналогичных работ (предоставить референс-лист) за 2023-2025 годы.

1.5.2.3 Подрядчик должен обеспечить необходимые для выполнения работ материальные и трудовые ресурсы, производство работ в полном соответствии со сметной документацией, Техническим заданием Заказчика и нормативной документацией. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства и требованиям правил пожарной безопасности.

1.5.2.4 После заключения договора, до начала работ Подрядчик разрабатывает график и проект производства работ согласно МДС 12-46.2008 и согласовывает его с Заказчиком.

1.5.2.5 Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, имеет в своем штате обученных квалифицированных специалистов. К работе допускаются работники, имеющие удостоверения сварщика, удостоверения по работе на высоте (1-3 группы), по электробезопасности (группа не ниже II), по охране труда, в том числе протоколы обучения и проверки знаний по программе А для руководителей (общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда), программе Б  (безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов) и программе В (безопасные методы и приемы выполнения работ при работах повышенной опасности) для работников, по оказанию первой помощи (ОПП) и использованию (применение) средств индивидуальной защиты (СИЗ),  протоколы проверки знаний руководителей и специалистов по основам промбезопасности, А1, удостоверения по повышению квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа (не менее 256 ч.). Предоставить все необходимые документы.

Требования охраны труда при проведении работ:

1.6.1. Ответственность за соблюдение необходимых мер противопожарной, промышленной безопасности, мер по охране труда и технике безопасности на территории Заказчика несет Подрядчик.

1.6.2. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «НЕФАЗ» и требования НТД, действующей на территории РФ.

1.6.3 Подрядчик несет материальную ответственность за выявленные нарушения работниками подрядной организации правил и норм по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.

- Требования к выполнению работ

2.1 Требования к видам и объемам выполняемых работ:

2.1.1 Выполнить работы по ремонту стенового ограждения эстакады выгрузки шасси в соответствии с РЧ 013/26-АС «Эстакада выгрузки шасси. Ж/д путь №6. Стеновое ограждение по оси Б. Архитектурно-строительные решения» и сметным расчетом.

2.1.2 Объемы работ являются ориентировочными, и могут быть скорректированы в ходе производства работ. Заказ изделий и выполнение работ производятся только после предварительного согласования их с заказчиком. Материалы, оборудование, машины и механизмы поставляются Подрядчиком.

2.1.3 При выявлении скрытых дефектов Подрядчик совместно с Заказчиком составляет акт, в котором отражает дефекты. На основании акта в сметный расчет вносятся корректировки (дополнение), что оформляется соответствующими дополнениями к договору.

2.2 Требования к последовательности выполнения работ:

2.2.1 Работы выполняются в соответствии с графиком и проектом производства работ (ППР) в сроки, указанные в п.1.2.

2.2.2 Режим работы подрядного персонала 1 или 2-х сменный по согласованию с Заказчиком, в условиях действующего производства.

2.2.3 При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации (действующие в отрасли стандарты, технические условия на демонтаж и монтаж, технологические процессы, нормы, правила, инструкции, Федеральные законы).

2.3 Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ:

2.3.1 Приемка работ производится приемочной комиссией Заказчика в присутствии представителя Подрядчика. Акты выполненных работ подписываются после предоставления Подрядчиком исполнительной документации.

2.3.2 Результаты работ оформляются Подрядчиком по форме КС-2, КС-3 ежемесячно по факту выполненных работ, в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

2.4 Требования по гарантийному сроку на результат работ:

2.4.1 Срок гарантии на выполненные работы составляет 60 месяцев с момента подписания актов выполненных работ. Гарантия качества должна распространяться на все материалы и составлять не менее сроков, установленных заводом производителем.

3. Иные требования:

3.1 Сметный расчет приложен к техническому заданию. Подрядчик имеет право внести изменения и прочие затраты в сметный расчет, предоставив соответствующие обоснования и расчеты с указанием нормативного или иного документа.  Сметный расчет составляется ресурсно-индексным методом (РИМ) с использованием ФСНБ-2022 для Республики Башкортостан и предоставляется на согласование Заказчику в форматах *.gsfx и *.xlsx.

3.2 Все поставляемые материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их. Материалы поставляются Подрядчиком или транспортной компанией, с которой Подрядчик заключает договор. Ввоз материалов на территорию Заказчика осуществляется по накладной адресованной ПАО «НЕФАЗ», в которой указаны все материалы. Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет Подрядчика. Вывоз мусора, демонтированных конструкций за исключением металлолома осуществляется Подрядчиком за пределы территории ПАО «НЕФАЗ» с целью их дальнейшей утилизации и размещения.

3.3 Для выполнения работ Подрядчик в срок не менее чем за 3 рабочих дня должен представить список персонала, который будет задействован при проведении работ. В списках должно быть указано: паспортные данные работников, должность, совмещаемые обязанности, группа по электробезопасности, сведения о выполнении специальных работ.

3.4 О дате проведения работ, завозе инструментов и строительных материалов, необходимых для производства работ, механизмов, приспособлений и т.д. на территорию ПАО «НЕФАЗ» Подрядчик должен известить Заказчика не менее чем за 24 часа до приезда, с указанием марки автомобиля, его гос. номера и паспортные данные водителя. Ввоз инструментов, механизмов, приспособлений и т.д. осуществляется по накладной, в которой написано: «с обратным вывозом». Въезд автомобилей на территорию ПАО «НЕФАЗ» осуществляется только в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.

4. Исходные данные

Состав исходных данных приведен ниже:

- Рабочий чертеж РЧ 013/26-АС «Эстакада выгрузки шасси. Ж/д путь №6. Стеновое ограждение по оси Б. Архитектурно-строительные решения» на 6 листах;

- Локальный сметный расчет № 35/26-2-1 на 9 листах.