Приложение № 1

к Техническому заданию по Лоту № 9/26/ЛЭиПС

«Проведение лабораторных исследований на границе СЗЗ»

Программа исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух

| № точки замера | Место проведения замера | Исследуемый параметр | Периодичность контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с восточной стороны на границе СЗЗ (при юго-западном, западном, северо-западном направлениях ветра, штиль) | 1. Уровень загрязнения атмосферы: - Азота диоксид, - Диметилбензол (Ксилол), - Масло минеральное, - Взвешенные вещества (в том числе пыль абразивная), - Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид), - Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) - Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 30 дней исследований (15 дней – в летний период, 15 дней – в зимний период) на каждый ингредиент в год |
|  |  | 2. Уровни звукового воздействия: максимальные и эквивалентные уровни звука, уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами | 2 раза в год (в летний и зимний периоды) в дневное и ночное время суток |
| 2 | с юго-восточной стороны на границе СЗЗ (при западном, северо-западном, северном направлениях ветра, штиль) | 1. Уровень загрязнения атмосферы: - Азота диоксид, - Диметилбензол (Ксилол), - Масло минеральное, - Взвешенные вещества (в том числе пыль абразивная) - Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) - Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) - Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 30 дней исследований (15 дней – в летний период, 15 дней – в зимний период) на каждый ингредиент в год |
|  |  | 2. Уровни звукового воздействия: максимальные и эквивалентные уровни звука, уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами | 2 раза в год (в летний и зимний периоды) в дневное и ночное время суток |
| 3 | с южной стороны на границе СЗЗ (при северо-западном, северном, северо-восточном направлениях ветра, штиль) | 1. Уровень загрязнения атмосферы: - Азота диоксид, - Диметилбензол (Ксилол), - Масло минеральное, - Взвешенные вещества (в том числе пыль абразивная) - Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) - Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) - Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 30 дней исследований (15 дней – в летний период, 15 дней – в зимний период) на каждый ингредиент в год |
|  |  | 2. Уровни звукового воздействия: максимальные и эквивалентные уровни звука, уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами | 2 раза в год (в летний и зимний периоды) в дневное и ночное время суток |

Примечание: В указанных точках исследуются концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе:

- Азота диоксид - максимально-разовая концентрация;

- Диметилбензол (Ксилол) - максимально-разовая концентрация;

- Масло минеральное - максимально-разовая концентрация;

- Взвешенные вещества (в том числе пыль абразивная) - максимально-разовая концентрация;

- Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)- максимально-разовая концентрация;

- Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) - максимально-разовая концентрация;

- Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид) – среднесуточная концентрация.