Техническое задание

по лоту № 9/26/ЛЭиПС

«Проведение лабораторных исследований на границе санитарно-защитной зоны».

| № п/п | Параметры требований к услугам | Конкретные требования к услуге, указываемые Заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик. | Публичное акционерное общество «НЕФАЗ». Фактический адрес: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д.3. |
|  | Наименование услуг. | Оказание услуг по проведению лабораторных исследований на границе санитарно-защитной зоны предприятия (далее по тексту – СЗЗ). |
|  | Место оказания услуг. | Санитарно-защитная зона предприятия. |
|  | Начало оказания услуг. | С момента подписания договора. |
|  | Окончание оказания услуг. | 30.12.2026 г. |
|  | Требования к объему выполняемых работ. | 6.1. Исполнитель оказывает услуги по проведению необходимых лабораторных исследований за контуром объекта ПАО «НЕФАЗ» (на границе санитарно-защитной зоны) (адрес предприятия: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3). 6.2 Исполнитель проводит исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического воздействия и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны в необходимом объеме. Исследования атмосферного воздуха на границе СЗЗ проводятся в трех контрольных точках: 1. С восточной стороны на границе СЗЗ (при юго-западном, западном, северо-западном направлениях ветра, штиль) – на расстоянии 45-73 м от контура объекта. 2. С юго-восточной стороны на границе СЗЗ (при западном, северо-западном, северном направлениях ветра, штиль) – на расстоянии 300 м от контура объекта. 3. С южной стороны на границе СЗЗ (при северо-западном, северном, северо-восточном направлениях ветра, штиль) - на расстоянии 300 м от контура объекта. В указанных точках исследуются концентрации следующих загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: - Азота диоксид - максимально-разовая концентрация; - Диметилбензол (Ксилол) - максимально-разовая концентрация; - Масло минеральное - максимально-разовая концентрация; - Взвешенные вещества (в том числе пыль абразивная)- максимально-разовая концентрация; - Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) - максимально-разовая концентрация; - Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)- максимально-разовая концентрация; - Хром (в пересчете на хром (VI) оксид) - среднесуточная концентрация. Периодичность контроля - 30 дней исследований на каждый ингредиент в год, в том числе: 15 дней исследований - в летний период, 15 дней исследований -в зимний период. В контрольных точках с целью определения уровней физического воздействия исследуются уровни звукового воздействия: - максимальные и эквивалентные уровни звука; - уровни звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах со среднегеометрическими частотами с периодичностью 2 раза в год (в летний и зимний период) в дневное и ночное время суток (с наветренной и подветренной стороны). |
|  | Условия расчетов. | Оплата в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 45 дней с момента подписания акта оказанных услуг. |
|  | Требования к применяемым стандартам, СанПиН и прочим правилам. | В своей работе Исполнитель руководствуется требованиями: - ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»; - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - МУК 4.3.3722-21 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях»; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; - методики выполнения измерений, а также другие действующие нормативно-правовые акты. |
|  | Требования к организации и оказанию услуг. | 9.1 Исполнитель проводит мониторинг атмосферного воздуха на границе СЗЗ предприятия в соответствии с Программой исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического воздействия и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух (Приложение 1 к настоящему ТЗ) и п. 6 настоящего ТЗ. 9.2 Исполнитель самостоятельно определяет даты проведения исследований на границе СЗЗ , согласовывает их с Заказчиком, проводит лабораторные исследования собственными силами (при необходимости в присутствии Заказчика). 9.3 По окончании работ Исполнитель предоставляет результаты исследований Заказчику в форме протоколов. |
|  | Требования охраны труда при проведении работ. | 10.1 В связи с проведением работ за территорией предприятия, а именно - на границе СЗЗ, ответ-ственность за выполнение требований охраны труда работниками Исполнителя несет Исполнитель. 10.2 Исполнитель несет материальную ответственность за выявленные нарушения работниками Исполнителя правил и норм по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопас-ности. |
|  | Перечень необходимых разрешений и документов | Действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории на право выполнения работ по исследуемым параметрам, указанным в Приложении 1 к ТЗ, а также наличие необходимых средств измерений, приборов, прошедших поверку в соответствии с используемыми методиками. 11.1 По объекту исследования «Атмосферный воздух» определяемые характеристики (показатели) и нижние пределы обнаружения методик: - Азота диоксид – от 0,02 мг/м3, - Диметилбензол (Ксилол) – от 0,05 мг/м3, - Масло минеральное – от 0,03 мг/м3, - Взвешенные вещества (в том числе пыль абразивная) – от 0,17 мг/м3, - Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) – от 0,001 мг/м3, - Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) – от 0,006 мг/м3, - Хром (в пересчете на хром (VI) оксид) – от 0,0004 мг/м3. 11.2 По объекту исследования «Санитарно-защитная зона, физические факторы» определяемые характеристики (показатели): - максимальные и эквивалентные уровни звука – от 25 дБ; - уровни звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 Гц. |
|  | Возможность привлечения субподрядчиков и ограничения выполнения ими работ | Исполнитель выполняет самостоятельно и собственными средствами не менее 70% от общего объ-ёма работ в рамках действующей области аккредитации. Исполнитель предоставляет Заказчику действующие договора с привлекаемой аккредитованной лабораторией и действующий аттестат аккредитации лаборатории на право выполнения работ по исследуемым параметрам и несет ответственность перед Заказчиком за лабораторные исследования, выполняемые субподрядной органи-зацией. |
|  | Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) | Не требуется. |
|  | Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации. | Не требуется. |
|  | Дополнительные требования к Исполнителю (кроме тех, которые необоснованно ограничивают конкуренцию): | 15.1 Исполнитель и все Аффилированные лица обязуются не совершать прямо или косвенно в связи с настоящими Работами следующих действий: 15.2 Платить, предлагать, обещать либо разрешать уплатить какие-либо денежные средства или предоставить иные ценности (включая подарки, развлечения и субсидии) каким-либо Лицам, свя-занным с государством, в целях неправомерного получения, сохранения или ведения бизнеса либо получения незаконных преимуществ для Заказчика; а также 15.3 Не совершать иных действий, которые нарушают действующие законы, запрещающие взяточничество в сфере коммерции, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса. 15.4 Исполнитель не является Лицом, связанным с государством, и не имеет Публичных должностных лиц, являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами. Исполнитель обязуется незамедлительно информировать Заказчика в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо Публичное должностное лицо станет должностным ли-цом или работником Исполнителя либо приобретет прямую или косвенную долю участия в устав-ном капитале Исполнителя. 15.5 Исполнитель создан в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в ка-ких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования. 15.6 Исполнитель и его Аффилированные лица не были осуждены за совершение или признаны виновными в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией. Исполнитель обязуется немедленно информировать Заказчика в письменной форме, если Исполнитель или какие-либо его Аффилированные лица будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий. 15.7 Исполнитель обязуется обеспечивать, чтобы все документы, которые будут подготовлены, утверждены либо оформлены в связи с настоящими Работами, включая без ограничений документацию, связанную со средствами, затраченными от имени Заказчика в связи с настоящими Работа-ми, были полными, достоверными и точными. Исполнитель обязуется в течение не менее пяти лет хранить документацию в связи с настоящими Работами. 15.8 Исполнитель подтверждает, что он ознакомился с Комплаенс политикой ПАО «НЕФАЗ», доступной на официальном веб-сайте ПАО «НЕФАЗ». Исполнитель удостоверяет, что он полностью понимает Комплаенс политику ПАО «НЕФАЗ». 15.9 Исполнитель обязуется добросовестно оказывать Заказчику помощь и содействие в случае дей-ствительного или возможного нарушения требований настоящей Антикоррупционной оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров, должностных лиц и прочих Аффилированных лиц. |
|  | Цели оказания услуг. | Соблюдение требований законодательства - статьи 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 2.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |