УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ПАО «НЕФАЗ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Корепанов Е.Б.

СОГЛАСОВАНО

ЗГД по коммерции

ПАО «НЕФАЗ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Акимов Д.Ю.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Освидетельствование (продление) срока эксплуатации баллонов**

1. Заказчик**:** ПАО «НЕФАЗ»
2. Целевое назначение услуг: проведение очередного технического освидетельствования баллонов, предназначенных для заправки компримированным природным газом (ЮТ) с целью возможности их дальнейшего использования в производстве при изготовлении и сборке автобусов «НЕФАЗ» на компримированном природном газе.
3. Место оказания услуги: по месту нахождения Исполнителя.
4. Доставка силами и средствами Заказчика.
5. Перечень оборудования, подлежащего освидетельствованию и восстановлению:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Производитель | Количество, ед. | Год выпуска | Объем баллонов, л. |
| 1 | Баллон пропановый | АО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э.Дзержинского» | 120 | 2018, 2019 | 50 |



1. Требования к оказанию услуг: провести очередное техническое освидетельствование баллонов с выдачей заключения об исправном техническом состоянии.
2. Условия расчетов: отсрочка платежа – в течение 30 дней с даты подписания актов выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора в течение 1 месяца.
4. Требования к Исполнителю: Исполнитель должен иметь лицензию на проведение технического освидетельствования пропановых баллонов емкостью 50 л.

Начальник цеха №18 Д.З. Сафаргалин