**Техническое задание по лоту № 11 /ЛЭиПС**

**«Определение компонентного состава отходов»**

1. **Общие требования**
   1. **Требования к месту выполнения работ:** 
      1. Исполнитель оказывает услуги:

1) по определению компонентного состава с предоставлением результатов исследований следующих отходов:

- Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная герметиком (код по ФККО 4 38 191 05 52 4);

- Перчатки из синтетической ткани, загрязненные клеями и/или герметиками (код по ФККО 4 02 351 57 51 4);

- Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации (код по ФККО 7 21 800 01 39 4);

- Осадок механической очистки смеси сточных вод мойки автомобильного транспорта и дождевых (ливневых) сточных вод (код по ФККО 7 23 121 11 39 4);

- Окалина и пыль лазерной резки черных металлов (код по ФККО 3 61 402 11 20 4);

- Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены (код по ФККО 4 06 140 01 31 3);

- Кондиционеры бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства (код по ФККО 4 82 713 11 52 4).

2) по проведению биотестирования отходов V класса опасности:

- Смет с территории предприятия практически неопасный (код по ФККО 7 33 390 02 71 5);

- Мусор и смет от уборки складских помещений практически неопасный (код ФККО 73322002725);

- Отходы пленки из полиэтилентерефталата, незагрязненные (код по ФККО 4 34 181 02 29 5).

1.1.2 Относительная близость Исполнителя к г. Нефтекамск – в пределах 300 км (при транспортировке, доставке проб отходов Исполнителю за длительное время могут измениться свойства проб).

* 1. **Требования к срокам выполнения работ:**

1.2.1 С момента заключения договора и до исполнения всех обязательств.

**1.3** **Требования к условиям расчетов:** Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 30 дней после подписания акта сдачи-приемки работ.

**1.4** **Требования к применяемым стандартам, СанПиН и прочим правилам:** Работы выполнять согласно ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и методикам выполнения измерений.

**1.5 Требования к организации работ:**

1.5.1 Заказчик (ПАО «НЕФАЗ») обеспечивает снабжение Исполнителя пробами отходов.

1.5.2 Исполнитель проводит работы по определению компонентного состава отходов и биотестированию отходов V класса опасности с предоставлением результатов анализов Заказчику.

**1.6 Требования охраны труда при проведении работ:** не требуются.

**1.7 Иные требования:** отсутствуют.

**2. Требования к выполнению работ:**

2.1 Исполнитель проводит исследования проб отходов Заказчика и предоставляет Заказчику выводы по результатам проведения анализов о соответствии отхода определенному классу опасности.

**2.2 Перечень необходимых разрешений и документов*: действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории (морфологический и/или химический анализ отходов производства и потребления, биотестирование отходов).***

**2.3 Возможность привлечения субподрядчиков и ограничения выполнения ими работ:** Исполнитель выполняет все работы самостоятельно.

**2.4 Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой):** не требуется.

**2.5 Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации:** не требуется.

**3. Дополнительные требования к Исполнителю (кроме тех, которые необоснованно ограничивают конкуренцию):**

3.1 Исполнитель и все Аффилированные лица обязуются не совершать прямо или косвенно в связи с настоящими Работами следующих действий:

3.1.1 Платить, предлагать, обещать либо разрешать уплатить какие-либо денежные средства или предоставить иные ценности (включая подарки, развлечения и субсидии) каким-либо **Лицам, связанным с государством**, в целях неправомерного получения, сохранения или ведения бизнеса либо получения незаконных преимуществ для Заказчика; а также

3.1.2 Не совершать иных действий, которые нарушают действующие законы, запрещающие взяточничество в сфере коммерции, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

3.2 Исполнитель не является Лицом, связанным с государством, и не имеет Публичных должностных лиц, являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами. Исполнитель обязуется незамедлительно информировать Заказчика в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо Публичное должностное лицо станет должностным лицом или работником Исполнителя либо приобретет прямую или косвенную долю участия в уставном капитале Исполнителя.

3.3 Исполнитель создан в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования.

3.4 Исполнитель и его Аффилированные лица не были осуждены за совершение или признаны виновными в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией. Исполнитель обязуется немедленно информировать Заказчика в письменной форме, если Исполнитель или какие-либо его Аффилированные лица будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий.

3.5 Исполнитель обязуется обеспечивать, чтобы все документы, которые будут подготовлены, утверждены либо оформлены в связи с настоящими Работами, включая без ограничений документацию, связанную со средствами, затраченными от имени Заказчика в связи с настоящими Работами, были полными, достоверными и точными. Исполнитель обязуется в течение не менее **пяти** лет хранить документацию в связи с настоящими Работами.

3.6 Исполнитель подтверждает, что он ознакомился с Комплаенс политикой ПАО «НЕФАЗ», доступной на официальном веб-сайте ПАО «НЕФАЗ». Исполнитель удостоверяет, что он полностью понимает Комплаенс политику ПАО «НЕФАЗ».

3.7 Исполнитель обязуется добросовестно оказывать Заказчику помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей Антикоррупционной оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров, должностных лиц и прочих Аффилированных лиц.