|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Диагностирование, техническое обслуживание, ремонт и поверка стендов тормозных роликовых цеха № 29 и участка 37 (СВАРЗ) ПАО «НЕФАЗ»**

1. **Общие требования** 
   1. **Требования к месту выполнения работ**

Работы по оказанию услуг по диагностированию, техническому обслуживанию, ремонту и поверке стендов тормозных роликовых цеха № 29 и участка 37 (СВАРЗ) ПАО «НЕФАЗ»выполняются:

- на территории ПАО «НЕФАЗ» по адресу: Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская д. 3;

- на территории обособленного предприятия –участка 37 (СВАРЗ) по адресу : г. Москва. ул. Матросская тишина, д. 15/17, строение 3.

* 1. **Требования к срокам выполнения работ**
     1. Начало выполнения работ: с момента подписания договора.
     2. Окончание выполнения работ: 1 календарный год с момента подписания договора.
  2. **Требования к условиям расчетов**
     1. Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, после подписания Заказчиком акта приема-сдачи оказанных услуг и на основании выставленных подрядчиком оригиналов счетов-фактур и документов, подтверждающих факт оказания услуги.
     2. Оплата производится следующим путем: в течение 45 календарных дней согласно акту выполненных работ.
  3. **Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам**
     1. Работы выполнять в соответствии с действующей НТД, ПТБ, ПТЭ, ПУЭ, ППБ, строительным нормам и правилам РФ.
        1. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
        2. Правил пожарной безопасности.
        3. Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
        4. Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".
        5. Другой нормативно-технической документации, действующей на период производства работ и в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного проведения работ, принятыми на предприятии Заказчика.
  4. **Требования к организации работ (ремонтных и др.)**
     1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации (действующие в отрасли стандарты, технические условия на ремонт, руководства по ремонту, технологические процессы, нормы, правила, инструкции).
     2. Подрядчик должен обеспечить персонал, задействованный в проведении данных работ на территории ПАО «НЕФАЗ», фирменной спецодеждой
  5. **Требования охраны труда при проведении работ**
     1. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «НЕФАЗ» и требования НТД, указанной в п.1.4.

Подрядчик несет материальную ответственность за выявленные нарушения работниками подрядной организации правил и норм по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.

* 1. **Иные требования**
     1. Участник/претендент в составе заявки предоставляет оригиналы или копии документов, заверенные собственной печатью:

- технико-коммерческое предложение;

- калькуляция.

* + 1. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями технологических процедур, установленных для них производителем.
    2. Исполнитель предоставляет гарантию работ не менее 12 месяцев с момента приемки работ Заказчиком.

1. **Требования к видам, объемам и последовательности выполняемых работ**

2.1. Исполнитель оказывает услуги по диагностированию, техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования Заказчика, указанному в **п.6**, на основании отдельных заявок Заказчика, согласуемых в следующем порядке:

а) диагностика технического состояния оборудования с последующей калибровкой;

б) техническое обслуживание / ремонт (при необходимости);

в) поверка (1 раз в год)

В случае необходимости приобретения запчастей и расходных материалов для ремонта Исполнитель уведомляет Заказчика о стоимости затрат.

2.2 После получения Заявки от Заказчика на проведение работ по диагностированию, техническому обслуживанию, ремонту и поверке Исполнитель незамедлительно направляет Заказчику подтверждение получения Заявки в виде проставления отметки о получении на Заявке или в произвольной форме по почте, курьерской доставкой или в отсканированном виде посредством электронной почты и/или факсом;

2.3 Исполнитель направляет по адресу, указанному в п. 1.1.1, Специалистов (не более 3 (трех) одновременно) для осуществления первичной диагностики с калибровкой, технического обслуживания и поверки оборудования Заказчика. В случае выявления неисправности в результате диагностики и калибровки оборудования, Исполнитель согласует с Заказчиком предположительные сроки оказания услуг по ремонту.

2.4 В согласованные с Заказчиком сроки Исполнитель, в случае необходимости, направляет к Заказчику специалистов для осуществления ремонта оборудования. По Заявке Заказчика при технической возможности Исполнителя допускается предоставлять сервисные услуги удаленно, посредством телесервиса.

2.5 При положительных результатах диагностики и калибровки оборудования Заказчика Исполнитель проводит его поверку в установленном порядке в соответствии с методикой поверки.

**3 Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ:**

Итоговая документация оформляется в виде акта оказанных услуг с указанием фактически оказанных услуг, гарантийного срока и затраченного Исполнителем времени.

**4 Перечень необходимых разрешений и документов**

4.1Исполнитель предоставляет коммерческое предложение;

4.2 Исполнитель должен иметь в штате квалифицированных специалистов, имеющих удостоверения, сертификаты и пр., подтверждающие квалификацию.

4.3 Сервисный инженер Исполнителя должен быть оборудован всем необходимым оборудованием и инструментом для обеспечения диагностики, технического обслуживания, калибровки и поверки.

4.4 В случае если Исполнитель выполняет поверку своими силами, Исполнитель предоставляет документы подтверждающие право поверки: аттестат аккредитации и на право поверки средств измерений с приложенной Областью аккредитации, включающей поверку оборудования Заказчика, указанного в п.6.

В случае привлечения соисполнителей Исполнитель предоставляет документ, подтверждающий сотрудничество с организацией, аккредитованной на право поверки СИ, Область аккредитации, которой включает поверку стендов тормозных роликовых.

4.5 Допустимые коды ОКВЭД: 33.12; 33.14; 33.20; 46.63; 51.65.

4.6 Подрядчик не внесен в реестр недобросовестных поставщиков ФАС.

4.7 Подрядчик не является резидентом оффшорной юрисдикции, государства, на которое распространяются экономические санкции.

4.8 Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

4.9 Персонал Исполнителя должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты от вредных факторов на рабочем месте включающей специальную одежду в соответствии с отраслевыми нормами.

4.10 Исполнитель предоставляет гарантию на оказанные услуги по ремонту оборудования сроком на 12 месяцев.

**5 Дополнительные требования к Подрядчику (кроме тех, которые необоснованно ограничивают конкуренцию):**

5.1 Подрядчик и все Аффилированные лица обязуются не совершать прямо или косвенно в связи с настоящими Работами следующих действий:

5.1.1 Платить, предлагать, обещать либо разрешать уплатить какие-либо денежные средства или предоставить иные ценности (включая подарки, развлечения и субсидии) каким-либо **Лицам, связанным с государством,** в целях неправомерного получения, сохранения или ведения бизнеса либо получения незаконных преимуществ для Заказчика; а также

5.1.2 Не совершать иных действий, которые нарушают действующие законы, запрещающие взяточничество в сфере коммерции, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

5.2 Подрядчик не является Лицом, связанным с государством, и не имеет Публичных должностных лиц, являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами. Подрядчик обязуется незамедлительно информировать Заказчика в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо Публичное должностное лицо станет должностным лицом или работником Подрядчика либо приобретет прямую или косвенную долю участия в уставном капитале Подрядчика.

5.3 Подрядчик создан в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования.

5.4 Подрядчик и его Аффилированные лица не были осуждены за совершение или признаны виновными в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией. Подрядчик обязуется немедленно информировать Заказчика в письменной форме, если Подрядчик или какие-либо его Аффилированные лица будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий.

5.5 Подрядчик обязуется обеспечивать, чтобы все документы, которые будут подготовлены, утверждены либо оформлены в связи с настоящими Работами, включая без ограничений документацию, связанную со средствами, затраченными от имени Заказчика в связи с настоящими Работами, были полными, достоверными и точными. Подрядчик обязуется в течение не менее **пяти** лет хранить документацию в связи с настоящими Работами.

5.6 Подрядчик подтверждает, что он ознакомился с Комплаенс политикой ПАО «НЕФАЗ», доступной на официальном веб-сайте ПАО «НЕФАЗ». Подрядчик удостоверяет, что он полностью понимает Комплаенс политику ПАО «НЕФАЗ».

5.7 Подрядчик обязуется добросовестно оказывать Заказчику помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей Антикоррупционной оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров, должностных лиц и прочих Аффилированных лиц.

1. **Перечень технологического оборудования подлежащего диагностике, техническому обслуживанию, ремонту и поверке.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование оборудования | Инвентарный № | Год выпуска |
| 1 | г. Нефтекамск, ул. Янаульская д. 3 | MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co.KG  Сер.№416660-001 | 1601357 | 2011 |
| 2 | г. Москва. ул. Матросская тишина, д. 15/17, строение 3. | MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co.KG  Сер.№ 396716-001 | 410270000 | 2020 |